## Záradék
Tervszám:
Dátum:
A munka leírása: |  | Készítette:
Az Ungvári és Úttörő utcák ökológiai szemléletű
belterületi vízrendezése Komoróban.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Költségtérítés tételek | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Közmű csatornaépítés | 0 | 0
Útburkolat alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Kőburkolat készítése | 0 | 0
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése | 0 | 0
Beton pályaburkolat készítése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 02-030-7.1 | vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 340.69 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-002-1.1.1 | Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 413.3 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítés tételek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-010-1.11.1.3 | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, szakfelügyelet biztosítása | 10 | óra |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-004-4.1.2-0120601 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KŐKA, Alsózsolca | 380.55 | m3 |  |  | 0 | 0
2 | 21-007-2.1.1.1.2-0990001 | Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítással, 0-1600,0 m között, 50,1-200,0 m között Szállító útvonal öntözése | 1400 | m3 |  |  | 0 | 0
3 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m3-es konténerbe | 35 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-1.3-0012010 | Beton- és vasbeton készítése, darus technológiával, .....minőségű betonból, lemezalap C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 0.7 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 6.58 | t |  |  | 0 | 0
2 | 31-011-3.1.2-0222410 | Vasbetonfal készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 13-24 cm vastagság között C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 | 61.45 | m3 |  |  | 0 | 0
pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 finomsági modulussal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Közmű csatornaépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 53-000-1.1.2 | Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 31-60 cm átmérő között | 247 | m |  |  | 0 | 0
2 | 53-051-1.1-0646003 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával | 234 | m |  |  | 0 | 0
3 | 53-051-1.1-0646004 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40M árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő borda nélkül | 580 | m |  |  | 0 | 0
4 | 53-051-1.1-0646412 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 30/50/40 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával, "A" terhelésre | 7 | m |  |  | 0 | 0
5 | 53-051-1.6.1-0646423 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm szélesség között CSOMIÉP TB F 30 fedlap 5,0 t tengelyterhelésre, 10 cm vastag, 1,0 m hosszú | 234 | db |  |  | 0 | 0
6 | 53-051-1.6.1-0646424 | Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm szélesség között CSOMIÉP TB F 30 fedlap "A" terhelésű, 15 cm vastag, 1,0 m hosszú | 7 | db |  |  | 0 | 0
7 | 53-051-5.2-0646042 | Útpadka folyóka elemek elhelyezése előregyártott vasbetonból, földmunka nélkül, 50 cm szélességben CSOMIÉP útpadka folyóka elem 50/200 törtvonalú | 128 | m |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Útburkolat alap és makadámburko
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 61-005-1.2-0112010 | Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 2,00 m sávszélességig C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 60.5 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 62-003-9-0611051 | Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos burkolókővel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve A Beton-Viacolor Gyepkő, 60x40x10 cm, szürke | 1812 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bitumenes alap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 63-103-1.1.1.1-0750001 | Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-160 mm vastagságban | 0.35 | m3 |  |  | 0 | 0
terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal
2 | 63-103-1.31.1.3-0750206 | Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban | 0.35 | m3 |  |  | 0 | 0
terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beton pályaburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 64-001-2.1 | Kavicsbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal | 176 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0