## Záradék
Székhely:
Telephely:
Adószám:
Tel:
Megrendelő neve:
Megvalósítás helye: Komoró Óvoda
Cím : 4622 Komoró, Arany János u.2
Hrsz: -
A munka leírása:
5 kW napelemes rendszer kiépítése
A költségvetésben szereplő berendezések és anyag megnevezések csak tájékoztató
jellegűek, helyettük műszakilag egyenértékű, vagy magasabb színvonalú műszaki
paraméterekkel rendelkező egyéb anyagok, berendezések is felhasználhatóak.
Költségvetés fõösszesítõ
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Napelem 5kW
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K-Tétel | 5 kW rendszerhez szükséges napelem panel min. 15,28 % hatásfok Teljesítmény tolerancia típusonként: -0/+2,5% Szerkezeti garancia: 5 év Teljesítmény garancia: 12 év (90%) / 25 év (80%) | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2 | K-Tétel | Inverter 5 kW napelem rendszerhez Áramszolgáltató által jóváhagyott regisztrált listából | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | K-Tétel | Tartókonzol | 4 | db |  |  | 0 | 0
4 | K-Tétel | Csatlakozók | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | K-Tétel | Szolár kábel és a telepítéshez szükséges segédanyagok | 1 | db |  |  | 0 | 0
6 | K-Tétel | Műszaki átadás-átvételi munkák végzése | 1 | db |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0