## Záradék
Bíró Roland
épületgépész tervező
4551 Nyíregyháza Élet út 44.
Név :Általános Iskola régi rész
Cím : |  | Kelt: 2018.03
4622 Komoró Petőfi út 18. |  | Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Energetikai korszetűsítés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-0 | Meglévő fűtési rendszerre való csatlakozás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2 | 81-000-0-0000001 | Meglévő fűtési hálózat szükség szerinti csővezetékek cseréje DN-15-DN 65 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | 81-000-0-0000003 | Meglévő fűtési hálózat többszöri melegvizes átmosása, szennyeződések eltávolítása a rendszerből, radiátorok szükség szerinti cseréje | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-0-0000001 | Meglévő radiátorok átmosása, szükség szerinti cseréje termosztatikus radiátor szelep és termosztatikus szelep csere és visszatérő elzáró csere | 68 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 158 | db |  |  | 0 | 0
2 | 82-001-7.3.8-0121044 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény HERZ membrános biztonsági szelep EPDM Diaphragm tömítéssel és műanyag kupakkal, kazánokhoz, | 3 | db |  |  | 0 | 0
0°C-110°C, 3/4"-2,5 bar, Csz: 1260402
3 | 82-001-7.4.1-0140233 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapószelep | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-001-7.4.2-0121048 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb. | 12 | db |  |  | 0 | 0
menettel, Csz: 1210003
5 | 82-001-7.5.1-0116514 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep, STRÖMAX 4117-M típus, | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 db mérőcsonkkal nyomáskülönbség mérésére, PN10 bar, bb. 5/4", Csz: 1.4117.54
6 | 82-001-7.5.1-0140215 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapószelep, karimás, PN 16, 225 °C, DN 32, MSG.1.12.V | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 82-001-7.5.2-0121059 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 5/4" bb. | 12 | db |  |  | 0 | 0
menettel, Csz: 1210004
8 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó szelep 1 1/2" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 | 2 | db |  |  | 0 | 0
mbar, kvs=19,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072012
9 | 82-001-7.6.2-0121067 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 6/4" bb. | 4 | db |  |  | 0 | 0
menettel, Csz: 1210005
10 | 82-001-7.7.1-0116281 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep vízellátásra, | 3 | db |  |  | 0 | 0
STRÖMAX-MW típus, 2 db mérőcsonkkal nyomáskülönbség mérésére, PN16, bb. 2", Csz: 2.4117.56
11 | 82-001-7.7.2-0121071 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókarral, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 2" | 18 | db |  |  | 0 | 0
bb. menettel, Csz: 1210006
12 | 82-001-7.7.3-0121446 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2" 0,4 mm, Csz.: 1411106 | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-001-7.7.3-0121447 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó HERZ szennyfogó-szűrő 2 1/2" 0,4 mm, Csz.: 1411107 | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-001-7.7.3-0722226 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart 2" mágneses iszapleválasztó max. 120 | 1 | db |  |  | 0 | 0
°C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30026
15 | 82-001-13.3-0113036 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap DN 32, PN 16, Kvs=16 AMB 162 motorral 60 s | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-001-13.3-0113038 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva Danfoss HRB 3 háromjáratú keverőcsap DN 50, PN 16, Kvs=16 AMB 162 motorral 60 s | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | 82-004-6.1.1.2-0721019 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 81-400 liter között ZILMET 150 literes zárt tágulási tartály, 6 bar túlnyomásra, | 3 | db |  |  | 0 | 0
cikkszám 4-0301-150
18 | 82-004-9.1-0460501 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 57x2,9 mm - 200 mm 89x3,2 mm - 250 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 89 DN | 8 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-005-16.1-0120051 | Manométer elhelyezése, öntött alumínium házban Manométer öntött alumínium-házban M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal P 1011 típus, átmérő 100 mm. Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 6 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-005-17.1.2-0211006 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, nagy Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 nagy egyenes hőmérő -35 C -tól +50 C 63 mm benyúlással | 6 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-005-20.1.1-0114374 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, NA133mm L= 1600 mm 6 csonkkal | 4 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-007-10.1.1-0345211 | Lemezes hőcserélő elhelyezése és bekötése fűtési rendszerbe, fali vagy álló tartószerkezettel, 200 kW primer oldal 70/50 Dp:10 kPa secunder oldal: 65/45 Dp10 kPa | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-008-3.1.4.1.2-0125704 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 30/32 Wilo-Stratos 30/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 30, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, | 1 | db |  |  | 0 | 0
1~230V, C:2090450
24 | 82-008-3.1.4.1.4-0125710 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 50 Wilo-Stratos 50/1-8 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 50, karimás csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10 | 3 | db |  |  | 0 | 0
kombikarimával, 1~230V, C:2090456
25 | 82-010-5.3.2-0322009 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és | 1 | db |  |  | 0 | 0
S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Control égésszabályozással, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 60 kW (50/30°C)
26 | 82-010-5.3.2-0322010 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel,MatriX gázégővel, H és | 1 | db |  |  | 0 | 0
S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Control égésszabályozással, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivitel. Névleges teljesítmény: 80 kW (50/30°C)
27 | 82-013-12-0324051 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos időjáráskövető szabályozó 4 körre, kaszkádvezérlővel, érzékelőkkel villamos bekötéssel kompletten Viesmann Vitotronic | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 82-016-12.5 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 139.561-279.120 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 | 82-016-13.5 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 139.561-279.120 W teljesítmény között | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 82-016-14.1.3-0322321 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 100/150 mm egyenes füstcső 8db , tetőátvezető idom, függőleges végelem, inditó | 2 | klt |  |  | 0 | 0
idom
31 | 82-000-0 | Bontási munkálatok kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
32 | 82-000-0-0000001 | Termosztátok bekötése programozható | 1 | klt |  |  | 0 | 0
33 | 82-000-0-0000002 | Gázátadás /gázhálózat szükség szerinti átalakításával/kéményátadás kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0